## Hoja1
Flujo Másico | Entrada | Salida | Caudal | Caudal | Perdida presión
kg/s | Pa | Pa | m3/s | l/min | Pa
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.005 | 3953.93 | 3717.35 | 3.6784e-06 | 0.22071 | 236.58
0.0064 | 5178.35 | 4759.86 | 4.7084e-06 | 0.2825 | 418.49
0.0078 | 6464.7 | 5809.65 | 5.7384e-06 | 0.3443 | 655.05
0.0092 | 7814.05 | 6867.09 | 6.7683e-06 | 0.4061 | 946.96
0.0106 | 9223.67 | 7934.1 | 7.7983e-06 | 0.4679 | 1289.57
0.012 | 10693.2 | 9012.84 | 8.8283e-06 | 0.5297 | 1680.36
0.0134 | 12220.4 | 10104.7 | 9.8582e-06 | 0.59149 | 2115.7
0.0148 | 13815.2 | 11210.4 | 1.0888e-05 | 0.65329 | 2604.8
0.0162 | 15472.7 | 12331.7 | 1.1918e-05 | 0.71509 | 3141
0.0176 | 17182.3 | 13468.4 | 1.2948e-05 | 0.77689 | 3713.9
0.019 | 18941.7 | 14622.4 | 1.3978e-05 | 0.83869 | 4319.3